## 1.02 SEGURIDAD
PLANILLA DE METRADOS - AYARA
Obra: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL ANEXO DE AYARA, DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
Fecha: | 2020-03-05
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
Lugar: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
Item | DESCRIPCIÓN | UND | Nº VECES | LARGO | ANCHO | SUB TOTAL | TOTAL
01.02 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.01 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1 |  |  |  | 1
01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1 |  |  |  | 1
01.02.03 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 |  |  |  | 1

## 1.05MITIG.AMBIENTAL
PLANILLA DE METRADOS - AYARA
Obra: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL ANEXO DE AYARA, DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
Fecha: | 2020-03-05
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
Lugar: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
Item | DESCRIPCIÓN | UND | Nº VECES | LARGO | ANCHO | SUB TOTAL | TOTAL
01.05 | MITIGACION AMBIENTAL
01.05.01 | MITIGACION,PREVENCION Y CORRECION | glb | 1 |  |  |  | 1
01.05.02 | PREVENCION DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | glb | 1 |  |  |  | 1
01.05.03 | CIERRE O ABANDONO DE OBRA | glb | 1 |  |  |  | 1
01.05.04 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | glb | 1 |  |  |  | 1

## 1,03,1,04 CAPACITACION-COVID19
PLANILLA DE METRADOS - AYARA
Obra: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL ANEXO DE AYARA, DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
Fecha: | 2020-03-05
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
Lugar: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
Item | DESCRIPCIÓN | UND | Nº VECES | LARGO | ANCHO | SUB TOTAL | TOTAL
01.03 | CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
01.03.01 | IMPLEMENTACION Y CAPACITACION TECNICA DE LA JASS | glb | 1 |  |  |  | 1
01.03.02 | EDUCACION SANITARIA A BENEFICIARIOS | glb | 1 |  |  |  | 1
01.04 | PROTOCOLO SANITARIO COVID - 19
01.04.01 | PROTOCOLO DE SALUD COVID - 19 | glb | 1 |  |  |  | 1

## 1.01OBRASPROVISIONALES
PLANILLA DE METRADOS - AYARA
Obra: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO UBS EN EL ANEXO DE AYARA, DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
Fecha: | 2020-03-05
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
Lugar: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
Item | DESCRIPCIÓN | UND | Nº VECES | LARGO | ANCHO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M | und | 1 |  |  |  | 1
01.01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AYARA | glb | 1 |  |  |  | 1
01.01.03 | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN | m2 | 1 | 6 | 5 |  | 30
01.01.04 | FLETE TERRESTRE - AYARA | glb | 1 |  |  |  | 1
01.01.05 | FLETE RURAL - AYARA | glb | 1 |  |  |  | 1

## CONEX.DOMICILIARIAS
DESCRIPCION | UND | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
|  | LARGO | ANCHO | ALTO
VIVIENDAS | [5 empty] | 324.27 | 7.206 | 1.201
3 | m | 2.54 |  |  | 2.54
5 | m | 1.88 |  |  | 1.88
4 | m | 1.79 |  |  | 1.79
6 | m | 3.28 |  |  | 3.28
7 | m | 3.47 |  |  | 3.47
8 | m | 8.66 |  |  | 8.66
9 | m | 2.64 |  |  | 2.64
20 | m | 8.67 |  |  | 8.67
19 | m | 3.74 |  |  | 3.74
17 | m | 2.87 |  |  | 2.87
16 | m | 3.34 |  |  | 3.34
15 | m | 4.13 |  |  | 4.13
18 | m | 6.54 |  |  | 6.54
24 | m | 3.97 |  |  | 3.97
23 | m | 3.39 |  |  | 3.39
22 | m | 2.45 |  |  | 2.45
21 | m | 1.35 |  |  | 1.35
25 | m | 18.66 |  |  | 18.66
26 | m | 17.37 |  |  | 17.37
27 | m | 7.99 |  |  | 7.99
28 | m | 4.98 |  |  | 4.98
29 | m | 4.26 |  |  | 4.26
35 | m | 29.03 |  |  | 29.03
37 | m | 14.67 |  |  | 14.67
30 | m | 3.89 |  |  | 3.89
38 | m | 3.71 |  |  | 3.71
45 | m | 3.1 |  |  | 3.1
44 | m | 1.11 |  |  | 1.11
43 | m | 3.3 |  |  | 3.3
42 | m | 3.66 |  |  | 3.66
49 | m | 5.62 |  |  | 5.62
39 | m | 16.44 |  |  | 16.44
40 | m | 13.4 |  |  | 13.4
52 | m | 3.53 |  |  | 3.53
41 | m | 4.42 |  |  | 4.42
53 | m | 5.17 |  |  | 5.17
31 | m | 21.31 |  |  | 21.31
33 | m | 9.85 |  |  | 9.85
32 | m | 20.93 |  |  | 20.93
34 | m | 12.24 |  |  | 12.24
14 | m | 6.49 |  |  | 6.49
13 | m | 7.2 |  |  | 7.2
10 | m | 2.89 |  |  | 2.89
11 | m | 4.51 |  |  | 4.51
12 | m | 9.83 |  |  | 9.83

## ACEROBZ
PLANILLA DE METRADOS - ACERO
PROYECTO: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DEL ANEXO AYARA, DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
FECHA: | 2020-03-05
CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
LUGAR: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
01.06.05.05.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60-BUZON TIPO II (H=3.50M) | [7 empty] | 222.4992 | kg
|  | Descripción | Unidad | Cantidad | Longitud (m) | Diámetro (pulg) | Peso (kg/m) | Peso (kg) | Barras (unidad)
BZ TIPO II
LOSA DE FONDO
|  | ACERO EN X | kg | 11 | 2 | 0.375 | 0.56 | 12.32 | 3
|  | ACERO EN Y | kg | 11 | 2 | 0.375 | 0.56 | 12.32 | 3
MUROS
|  | ACERO EN X | kg | 23 | 5.36 | 0.375 | 0.56 | 69.0368 | 14
|  | ACERO EN Y | kg | 36 | 3.6 | 0.5 | 0.994 | 128.8224 | 15
[7 empty] | Total | 222.4992 | 29
01.06.05.06.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60-BUZON TIPO II (H=4.00M) | [7 empty] | 288.5232 | kg
|  | Descripción | Unidad | Cantidad | Longitud (m) | Diámetro (pulg) | Peso (kg/m) | Peso (kg) | Barras (unidad)
BZ TIPO II
LOSA DE FONDO
|  | ACERO EN X | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
|  | ACERO EN Y | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
MUROS
|  | ACERO EN X | kg | 26 | 6.28 | 0.375 | 0.56 | 91.4368 | 19
|  | ACERO EN Y | kg | 40 | 4.1 | 0.5 | 0.994 | 163.016 | 19
[7 empty] | Total | 288.5232 | 38
01.06.05.07.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60-BUZON TIPO II (H=4.30M) | [7 empty] | 307.4848 | kg
|  | Descripción | Unidad | Cantidad | Longitud (m) | Diámetro (pulg) | Peso (kg/m) | Peso (kg) | Barras (unidad)
BZ TIPO II
LOSA DE FONDO
|  | ACERO EN X | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
|  | ACERO EN Y | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
MUROS
|  | ACERO EN X | kg | 28 | 6.28 | 0.375 | 0.56 | 98.4704 | 20
|  | ACERO EN Y | kg | 40 | 4.4 | 0.5 | 0.994 | 174.944 | 20
[7 empty] | Total | 307.4848 | 40
01.06.05.08.01 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60-BUZON TIPO II (H=5.00M) | [7 empty] | 352.9008 | kg
|  | Descripción | Unidad | Cantidad | Longitud (m) | Diámetro (pulg) | Peso (kg/m) | Peso (kg) | Barras (unidad)
BZ TIPO II
LOSA DE FONDO
|  | ACERO EN X | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
|  | ACERO EN Y | kg | 13 | 2.34 | 0.375 | 0.56 | 17.0352 | 4
MUROS
|  | ACERO EN X | kg | 33 | 6.28 | 0.375 | 0.56 | 116.0544 | 24
|  | ACERO EN Y | kg | 40 | 5.1 | 0.5 | 0.994 | 202.776 | 23
[7 empty] | Total | 352.9008 | 47

## 1.06RED DE ALCANTARILLADO
PLANILLA DE METRADOS - ALCANTARILLADO
PROYECTO: | "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DEL ANEXO AYARA, DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" (CUI N° 2488201) - PRIMERA ETAPA
FECHA: | 2020-03-05
CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA
LUGAR: | ANEXO DE AYARA - CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD
PARTIDA | DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES | UND | CANT. | ELEM. | DIMENSIONES |  |  | AREA | PARCIAL | TOTAL
[5 empty] | Largo | Ancho | Alto | AREA
1.06 | RED DE ALCANTARILLADO
01.06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | m | [7 empty] | 948.67
| Red tuberia de 160 mm | ml | 1 | 1 | 598.77 |  |  |  | 598.77
| Red tuberia de 200 mm | ml | 1 | 1 | 349.9 |  |  |  | 349.9
01.06.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 | EXCAV.MANUAL EN T/NATURAL P/BUZONES DE H=1.00m - H=2.00m PROF. | m3 | [7 empty] | 291.798
| buzones = 1.50m | m3 | 5 | 9 |  |  | 2 | 1.131 | 101.79
| buzones = 2.00m | m3 | 7 | 12 |  |  | 2 | 1.131 | 190.008
01.06.02.02 | EXCAV.MANUAL EN T/NATURAL P/BUZONES DE H=2.01m - H=3.00m PROF. | [8 empty] | 91.884
| buzones = 2.50m | m3 | 4 | 4 |  |  | 2.5 | 1.767 | 70.68
| buzones = 3.00m | m3 | 2 | 2 |  |  | 3 | 1.767 | 21.204
01.06.02.03 | EXCAV.MANUAL EN T/NATURAL P/BUZONES DE H=3.01m - H=4.00m PROF. | [8 empty] | 116.358
| buzones = 3.50m | m3 | 2 | 2 |  |  | 3.5 | 1.767 | 24.738
| buzones = 4.00m | m3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 2.545 | 91.62
01.06.02.04 | EXCAV.MANUAL EN T/NATURAL P/BUZONES DE H=4.01m - H=5.00m PROF. | [8 empty] | 111.6906
| buzones = 4.30m | m3 | 1 | 1 |  |  | 4.3 | 3.142 | 13.5106
| buzones = 5.00m | m3 | 2 | 2 |  |  | 5 | 4.909 | 98.18
01.06.02.05 | EXCAV. ZANJAS C/EQUIPO EN T/NATURAL ANCHO=0.80 H=2.00m - 2.50m | m3 | [7 empty] | 1757.38
| Red tuberia de 160 mm | m3 | 1 | 1 | 598.77 | 0.8 | 2.5 |  | 1197.54
| Red tuberia de 200 mm | m3 | 1 | 1 | 349.9 | 0.8 | 2 |  | 559.84
4
01.06.02.06 | ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA H=2.00M A 2.50M | ml | [7 empty] | 948.67
| Red tuberia de 160 mm | ml | 1 | 1 | 598.77 |  |  |  | 598.77 |  |  |  |  | 0.72
| Red tuberia de 200 mm | ml | 1 | 1 | 349.9 |  |  |  | 349.9
01.06.02.04 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO NATURAL ANCHO 0.80m | ml | [7 empty] | 948.67
| Red tuberia de 160 mm | ml | 1 | 1 | 598.77 |  |  |  | 598.77 |  |  |  |  | 3.28
| Red tuberia de 200 mm | ml | 1 | 1 | 349.9 |  |  |  | 349.9
0.328
01.06.02.05 | PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H=0.10m TERRENO NATURAL A=0.80m | ml | [7 empty] | 948.67
| Red tuberia de 160 mm | ml | 1 | 1 | 598.77 |  |  |  | 598.77 |  |  |  |  | 3.608
| Red tuberia de 200 mm | ml | 1 | 1 | 349.9 |  |  |  | 349.9
01.06.02.06 | RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.80m @0.30 M. | ml | [7 empty] | 948.67
| Red tuberia de 160 mm | ml | 1 | 1 | 598.77 |  |  |  | 598.77
| Red tuberia de 200 mm | ml | 1 | 1 | 349.9 |  |  |  | 349.9
01.06.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ | m3 | factores | [6 empty] | 826.8808
EXCAVACIONES :
| De excavación de Zanja Buzón Esponj. 25% | m3 | 1.25 |  |  |  |  | 611.7306 | 764.6632 | 2961.3883
| ZANJAS C/EQUIPO EN T/NATURAL ANCHO=0.80 H=2.00m - 2.50m | m3 | 1.25 |  |  |  |  | 1757.38 | 2196.725
RELLENOS :
| ZANJAS C/EQUIPO EN T/NATURAL ANCHO=0.80 H=2.00m-2.50m | m3 | 1.25 |  | 948.67 | 0.8 | 2.25 |  | 2134.5075 | 2134.5075
01.06.03 | TUBERIAS
01.06.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435DN 160MM S-25 | ml | 1 |  | 598.77 |  |  |  | 598.77 | 598.77 |  | 6ml | 100%
[12 empty] | 0.16667 | UND /ML | 100 | %
01.06.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM S-25 | ml | 1 |  | 349.9 |  |  |  | 349.9 | 349.9 |  | 0.0033333 | 0.17 | 2%
01.06.04 | PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 5ml | 100%
01.06.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 160MM | ml | [7 empty] | 598.77 |  | 0.2 | UND /ML | 100 | %
|  |  | 1 |  | 598.77 |  |  |  | 598.77 |  |  | 0.004 | 0.204 | 2%
01.06.04.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC NTP ISO 4435 DN 200MM | ml | [7 empty] | 349.9 |  |  | CONCRETO |  |  | PERIMETRO | TARRAJEO
|  | ml | 1 |  | 349.9 |  |  |  | 349.9 |  | 1.2 | 1.131 | 2.011 | 1.056 | M3 | 3.77 | 4.524 | M2 | 0.06786 | M3 | 0.015
01.06.05 | CONSTRUCCION DE BUZONES | [9 empty] | 1.5 | 1.131 | 2.011 | 1.32 | M4 | 3.77 | 5.655 | M2 | 0.084825 | M4 | 0.015
01.06.05.01 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H= 1.50m | und | 5 | [5 empty] | 5 | 5
01.06.05.02 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H= 2.00m | und | 7 | [5 empty] | 7 | 7 | 1.7 | 1.131 | 2.011 | 1.496 | M5 | 3.77 | 6.409 | M2 | 0.096135 | M5 | 0.015
01.06.05.03 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H= 2.50m | und | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | CONCRETO BUZON |  |  |  |  | TARRAJEO
01.06.05.04 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo I F´c=210kg/cm2 H= 3.00m | und | 2 | [5 empty] | 1 | 1
01.06.05.05 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo II F´c=210kg/cm2 H= 3.50m | und | 2 | [5 empty] | 2 | 2
01.06.05.06 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo II F´c=210kg/cm2 H= 4.00m | und | 3 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 26
01.06.05.07 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo II F´c=210kg/cm2 H= 4.30m | und | 1 | [5 empty] | 1 | 1
01.06.05.08 | CONSTRUCCION DE BUZON Standard Tipo II F´c=210kg/cm2 H= 5.00m | und | 2 | [5 empty] | 2 | 2
01.06.05.09 | DISPOSITIVOS DE CAIDA DE BUZON DN 160MM H=2.00M | und | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
01.06.05.10 | DISPOSITIVOS DE CAIDA DE BUZON DN 200MM H=2.00M | und | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
01.06.05.11 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN BUZON | und | 1 | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 | CEMENTO | AGUA | PIEDRA | A. FINA | A. GRUESA
01.06.05.12 | DADOS DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2 (Entrada y Salida Tub.) | und | 1 | 54 |  |  |  |  | 54 | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BUZON 1.5M
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BUZON 1.7M
01.06.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.06.06.01 | EXCAV. P/CONEXIONES DOMIC. MANUAL EN T/NATURAL | ml
| Trazo y Replanteo en Fondo de Zanja | ml | 1 | 1 | 324.27 |  |  |  | 324.27 | 324.27
01.06.06.02 | REFINE, NIVELACION Y FONDOS P/TUB PVC EN TERRENO NATURAL ANCHO 0.60m | ml | [6 empty] | 324.27 | 324.27
01.06.06.03 | PREP. CAMA APOYO P/FONDOS TUB.PVC. H= 0.1m TERRENO NATURAL A=0.60m | ml | [6 empty] | 324.27 | 324.27
01.06.06.04 | RELLENO MATERIAL PROPIO A=0.70m @0.30 M. | ml | [6 empty] | 324.27 | 324.27
01.06.06.05 | CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM ISO 4435 S-25 | und | [6 empty] | 45 | 45